**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ**

**«НОВОАЛЕКСЕЕВСКОЕ»**

352412, Краснодарский край, Курганинский район, ст. Новоалексеевская, ул. Ленина 56,

ИНН/КПП 2339018491/233901001

№15 от 25февраля 2021года

Главе Новоалексеевскогосельского поселения

Курганинского района

В.А. Покусайлову

О предоставлении информации

для размещения на сайте администрации

В целях обеспечения безопасности в эпидемическом отношении питьевой воды в муниципальном казенном предприятии «Новоалексеевское» проводятся лабораторный контроль качества подземных вод.

Производственный контроль качества воды производится по договору с Лабинским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

Наблюдения проводят в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Отбор проб воды производится непосредственно из скважины, для чего на устье монтируется кран, через который и производится отбор проб.

Точки отбора питьевой воды на источнике водоснабженияследующие:

1. Водозабор ст. Новоалексеевской - Артезианская скважина №4033- Кран отбора проб — 1 точка;

2. До поступления в распределительную сеть - Водонапорная башня. – Кран отбора проб. – 1 точка;

3.Распределительная сеть - Участковая больница (ул. Красная) –1 точка; - Школа кран раковины –1 точка; - Амбулатория х. Урмия– 1 точка.

Количество и периодичность проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований, устанавливаются с учетом требований; указанных ниже в таблице.

|  |  |
| --- | --- |
| Виды показателей | Количество проб в течение одного года, не менее  Для подземных источников |
| Микробиологические | 4 ( по сезонам года) |
| Органолептические | 4 ( по сезонам года) |
| Обобщенные показатели | 4 ( по сезонам года) |
| Неорганические и органические вещества | 1 раз в год |
| Радиологические | 1 раз в год |

В 2020 году все отобранные пробы питьевой воды по определяемым показателям соответствуют гигиеническим нормативам установленными Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

С уважением

Директор МКП «Новоалексеевское» Н.В. Ситников